| 1 | Azot amonowy | A | PN-ISO 7150-1:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Azot azotanowy | A | PN-82/C-04576/08 (W) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Azot azotynowy | A | PN-EN 26777:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BZT5 | A | PN-EN 1899-2:2002; PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ChZTCr | A | PN-ISO 15705:2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chlorki | A | PN-ISO 9297:1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ortofosforany | A | PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fosfor ogólny | A | PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 pkt 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pH | A | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Temperatura | A | PN-77/C-04584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tlen rozpuszczony | A | PN-EN 25813:1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zawiesiny ogólne | A | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Żelazo | A | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | P1 | PB-33/LF wyd. 3 z dnia 26.01.2022r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Chrom ogólny | P1 | PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ołów | P1 | PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Miedź | P1 | PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cynk | P1 | PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nikiel | P1 | PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Siarczany | P1 | PN-ISO 9280:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Fluorki | P1 | PN-78/C-04588/03 (W; AR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Indeks fenolowy | P1 | PN-EN ISO 14402:2004 pkt.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Indeks oleju mineralnego (Węglowodory ropopochodne) | P1 | PN-EN ISO 9377-2:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anionowe substancje powierzchniowo czynne | P1 | PN-EN 903:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Niejonowe substancje powierzchniowo czynne | P1 | PB-12/LF wyd. z dnia 20.01.2022r. (AR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Azot ogólny (z obliczeń) | P1 | PN-73/C-04576/14 (W) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Pobieranie próbek ścieków | A | PN - ISO 5667-10:2021-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pobieranie próbek z rzek i strumieni | A | PN - EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5,7.6 |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA

A         - Metoda akredytowana

NA      - Metoda nieakredytowana (objęta systemem zarządzania laboratorium)

P1       - Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług: AB 1095

AR      - Metodyka akredytowana (AB 1095) równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

(W)     - Norma wycofana ze zbioru polskich norm, bez zastąpienia

Zleceniodawca akceptuje i został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 1007.

…….…………………………….

Data i podpis Zleceniodawcy

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie badań przez zewnętrznego dostawcę usług i oświadcza, że został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów ujętych w aktualnych zakresach akredytacji:

………………………………

….……………………………….

Data i podpis Zleceniodawcy