| 1 | Azotany | A S | PN-82/C-04576/08 (W) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Azotyny | A S | PN-EN 26777:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwa | A S | PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 metoda D |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chlor wolny | A S | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chlorki | A S | PN- ISO 9297:1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | A S | PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jon amonowy | A S | PN-ISO 7150-1:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mętność | A S | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ortofosforany | A | PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pH | A S | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przewodność elektryczna właściwa | A S | PN-EN 27888:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Temperatura | A | PN-77/C-04584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Smak | NA S | PB-21 wydanie 2 z dn. 28.11.2019r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | A S | PN-ISO 6059:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zapach | NA S | PB-21 wydanie 2 z dn. 28.11.2019r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żelazo | A S | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | A | PN-EN 1899-2:2002; PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | A | PN-ISO 15705:2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zawiesiny ogólne | A | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,2-dichloroetan (EDC) | P2 | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Akryloamid | P2 | PB-DAO-14 wersja 01 z dnia 23.02.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Antymon | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Arsen | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Azotany (NO3-) | P2 | ISO 15923-1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Benzen | P2 | PN-ISO 11423-1:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Benzo(a)piren | P2 | PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Bor | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Bromiany | P2 | PN-EN ISO 15061:2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Bromodichlorometan | P2 | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Chloraminy | P2 | PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ʃ chloranów i chlorynów | P2 | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Chlor ogólny | P2 | PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Chlor wolny | P2 | PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chlor związany | P2 | PB-DPP-27 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Chlorek winylu | P2 | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Chloroform | P2 | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Chrom | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cyjanki | P2 | PN-EN ISO 14403-2:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cynk | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dwutlenek węgla wolny | P2 | PN-74/C-04547/01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dwutlenek węgla agresywny | P2 | PN-74/C-04547/03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Epichlorohydryna | P2 | PN-EN 14207:2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Fluorki | P2 | ISO 15923-1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Glin/aluminium | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Indeks fenolowy | P2 | PN-EN ISO 14402:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kadm | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Magnez | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mangan | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Mętność | P2 | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Miedź | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Nikiel | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | P2 | PN-EN 1484:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ołów | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ozon | P2 | PB-DPP-53 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Potencjał redox | P2 | PB-DPP-49 wersja 01 z dnia 21.01.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | pH | P2 | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Rtęć | P2 | PN-EN ISO 17852:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Selen | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Siarczany | P2 | ISO 15923-1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sód | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Srebro | P2 | PN-EN ISO 17294-2:2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sucha pozostałość | P2 | PB-DAN-14 wersja 01 z dn. 16.02.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Substancje rozpuszczone | P2 | APHA Standard Metod 2540 C:1999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Suma WWA | P2 | PB-DAO-13 wersja 01 z dn. 23.02.2021r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pestycydy | P2 | PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Suma pestycydów (z obliczeń) | P2 | PN-EN ISO 6468:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Suma THM | P2 | PN-EN ISO 15680-2008; PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | P2 | PN-EN ISO 10301:2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | P2 | PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wanad | P2 | PN-EN ISO 17294-2: 2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wapń | P2 | PN-EN ISO 17294-2: 2024:04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Wodorowęglany | P2 | PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zasadowość | P2 | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Siarkowodór | P1 | PB-114/LF wyd. 3 z dnia 26.01.2022r. na podstawie testu kuwetowego HACH nr LCK 653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Straty prażenia | P1 | PN-78/C-04541 |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

| 1 | Bakterie grupy coli w 100 ml | NA S | PN-EN ISO 9308-2:2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Escherichia coli w 100 ml | NA S | PN-EN ISO 9308-2:2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bakterie grupy coli w 100 ml | P2 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Escherichia coli w 100 ml | P2 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Enterokoki | P2 | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C | P2 | PN EN- ISO 6222:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C | P2 | PN EN- ISO 6222:2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Clostridium perfringens | P2 | PN-EN ISO 14189:2016-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pseudomonas aeruginosa | P2 | PB-DMP-79 wersja 01 z dnia 25.02.2021r.; PN-EN ISO 16266:2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Legionella sp. w 100 ml 1) | P2 | PN-ISO 11731:2017-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Legionella sp. w 1000 ml 2) | P2 | PN-ISO 11731:2017-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Salmonella spp. | P2 | PN-EN ISO 19250:2013-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Miano coli | P2 | PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009; PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (Wz) |  |  |  |  |  |  |  |

POBIERANIE PRÓBEK

| 1 | Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej | A | PN - ISO 5667-5:2017-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych | A | PN - EN ISO 19458:2007 |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA:

A	  - Metoda akredytowana

NA	  - Metoda nieakredytowana (objęta systemem zarządzania laboratorium)

S	  - Zatwierdzenie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

(W)	  - Norma wycofana ze zbioru polskich norm, bez zastąpienia

(Wz)  - Norma wycofana przez PKN, zastąpiona

P1	  - Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług: AB 1095

P2	  - Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług: AB 313

1)	   - Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

2)	   - Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których   przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w  tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

Zleceniodawca akceptuje i został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AB 1007

…………………………………..

Data i podpis Zleceniodawcy

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie badań przez zewnętrznego dostawcę usług i oświadcza, że został zapoznany z metodami badawczymi dla zleconych parametrów ujętych w aktualnych zakresach akredytacji:

………………………………

………………………………

…………………………………..

Data i podpis Zleceniodawcy